## 壽豐國中
壽豐國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 8 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 9 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 10 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 27
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 2 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 體育器材室走廊
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 21 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 21 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 8 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 7 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 8 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 8 | 個 | 902、901、802、801、702、701、 703、903
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 6 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 0 | 台
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 4 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | 3、19、21、22、58
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 6 | 台 | 藝術教室、音樂教室、天地教室 分組教室、資訊科技教室、特教班
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 3 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3 / 3 | 台 | 增設AP：19、21、22 汰換AP：2、3、58
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 4 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 6 | 間 | 18、57、59、60、62、67
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | 64
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 3 | 台 | 學輔處、總務處、導師室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 4 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 6 / 3 | 台 | 增設AP：51、57、59、63、64、67 汰換AP：4、62、60
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條 | 活動中心
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 3 | 條 | 學輔處、總務處、導師室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 23 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 110 | 米 | 宏新樓1F、2F
69 | 無線基地台增設/汰換 | 9 / 6 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3 | 台 | 學輔處、總務處、導師室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 1樓器材室6U
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 1樓器材室6U
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 4 | 台 | 學輔處、總務處、導師室、1樓器材室外側

## 平和國中
平和國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 8 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 11 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 13 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 32
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 250 | 米 | 機房-體育館150米 機房-學生宿舍100米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 1 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A1F-2、A2F-1、A2F-9、A1F-12
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | N |  | 採用既有管路
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y |  | 學校目前自行脫離智慧網管之管控
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 4 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 4 | 間 | B1-F-6、B1F-7、B1F-8、B1F-9
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 8 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個 | 701、801、802、901
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 4
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 3 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 4/1 | 台 | 增設：B1-F-6、B1F-7、B1F-8、B1F-9 汰換：A2F-6
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 0 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 11 | 間 | B2F-4、B1F-2、B1F-3、B1F-11、B1F-12 B2F-3、B2F-5、B2F-6、B2F-7、B2F-2 B2F-8
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | B2F-4
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 10/1 | 台 | 增設：B1F-2、B1F-3、B1F-11、B1F-12 B2F-3、B2F-5、B2F-6、B2F-7、B2F-2 B2F-8 汰換：B2F-4
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 7 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 6 | 間 | B2F-1、A1F-3、A1F-2、 B1F-10、A2F-4、B1F-1
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | A1F-13、A1F-15
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 4 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 4 | 台 | A1F-9、A1F-8、A1F-4、A2F-5
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 13/0 | 台 | 增設：B2F-1、A1F-3、A1F-2、B1F-10 A1F-13、A1F-9、A1F-8、A1F-4、A1F-5 A2F-4、A2F-5、A2F-10、B1F-1 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | 機房-體育館150米 機房-學生宿舍100米
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 4 | 條 | A1F-9、A1F-8、A1F-4、A2F-5
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 44 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 134 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 27/2 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 4/0 | 台 | 增設：A1F-9、A1F-8、A1F-4、A2F-5 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：B2F-1 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 4 | 台 | 增設：A1F-2(1、2F)、A1F-12(1、2F) 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 8 | 台 | A1F-9、A1F-8、A1F-4、A2F-5 A1F-2(1、2F)、A1F-12(1、2F)

## 壽豐國小
壽豐國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 8 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 8 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 24
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 120 | 米 | 機房-B103(幼兒園)
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A207
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 14 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 14 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 7 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 1 | 間 | B104
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 2 | 間 | A109、A204
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 8 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個 | A209、A103
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 6 | 個 | A104、A204、A205、A208、B104、A203
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 1 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 7 | 台 | 汰換AP：A103、A104、A204、A205、A209、B104、A203
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 3 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | A102、A207、B203、B204、B205
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | A105、A210
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | A202、A102
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 6 / 2 | 台 | 增設AP：A105、A207、A210、B203、B204、B205 汰換AP：A102、A202
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 1 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | A106、A107、A108、B108、B202
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | A206
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A106
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A106
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 6 / 0 | 台 | 增設AP：A106、A107、A108、A206、B108、B202
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-B103(幼兒園)
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 2 | 條 | A106
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 27 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 150 | 米 | B棟1F、2F
69 | 無線基地台增設/汰換 | 13 / 8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | A106、B103(幼兒園) 電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | A106
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 機房、B103(幼兒園)
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | B103(幼兒園)

## 豐山國小
豐山國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 7 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 8 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 20
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 240 | 米 | 機房to活動中心(120M)、機房to幼兒園(120M)
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A101、A131
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 12 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 12 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 7 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 7 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 7 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個 | 四年級、五年級、六年級、一年二班
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 3 | 個 | A111、A121、A131
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 3 | 台 | 汰換AP：A111、A121、A131
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 3 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | A201、A202、A203、B001、C001
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | A205、A101
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 5 / 2 | 台 | 增設AP：A201、A206、A101、B001、C001 汰換AP：A202、A203
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 1 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | A103、A204、D001
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A102
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 4 / 0 | 台 | 增設AP：~102、A103、A204、D001
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | 機房to活動中心(120M)、機房to幼兒園(120M)
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | A102
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 16 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 9 / 5 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3 | 台 | A106、C001、國幼班教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 機房
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 3 | 台 | 活動中心、幼兒園、A102

## 豐裡國小
豐裡國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 8 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 18
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A105
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 14 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 14 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個 | A101、A102、A108、B101、B102、B103
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 6 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 0 | 台
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 5 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | A203、A207、B201
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 3 | 間 | A202、A207、B201
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 3 | 台 | A202、B201、B203
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3 / 3 | 台 | 增設AP：A203、A207、B201 汰換AP：A202、B201、B203
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | A103、A106
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | B202
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 0 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2 / 2 | 台 | 增設AP：A103、A106 汰換AP：A105、B202
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | B201-C101
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 0 | 條
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 14 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 5 / 7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | B201
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | B201
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | C101

## 志學國小
志學國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 9 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 21
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 260 | 米 | 機房to幼兒園(150M)、機房to自然教室(110M)
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦教室、106、105
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 5 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 11 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 11 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 9 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 3 | 間 | 101、120、206
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 6 | 個 | 101、103、201、203、301、303
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 3 / 6 | 台 | 增建AP：102、120、206 汰換AP：101、103、201、203、301、303
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 5 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 4 | 間 | 106、209、210、302
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 3 | 台 | 106、202、電腦教室
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3 / 2 | 台 | 增設AP：209、210、302 汰換AP：106、電腦教室
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 5 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 5 | 間 | 104、105、107、108、304
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 105
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 4 / 1 | 台 | 增設AP：104、107、108、304 汰換AP：105
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | 機房to120(150M)、機房to106(110M)
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 12 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 140 | 米 | 幼兒園外、2F(209)
69 | 無線基地台增設/汰換 | 10 / 8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/1 | 台 | 105 / 電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 3 | 台 | 機房、106、120
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 120、106

## 平和國小
平和國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 3 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 2 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 11
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A204
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 7 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 7 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個 | B105、B102、A102
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 3
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/6 | 台 | 增設： 汰換：B101、B102、B104、B105、A101、A102
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 3 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A204
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 3 | 間 | A202、A201、A203
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | A202
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設：A201、A203、A204 汰換：A202
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | A104
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A103
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/0 | 台 | 增設：A103、A104 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | A204到A103
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 6 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 5/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設：A103 汰換：A204
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：A204 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | A103

## 溪口國小
溪口國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 3 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 14
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | W201
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 13 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 13 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個 | W104、N101
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 4 | 個 | W103、N202、N203、N102
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 3 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 3 | 台 | 汰換AP：W103、N203、N102
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | W201
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | N201、W202
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 3 | 台 | N201、W202、W204
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 3 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 3 | 台 | 汰換AP：W201、N201、W202
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | W101、W203、C101
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | W102
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | W102
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 3 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 3 | 台 | 汰換AP：W101、W203、C101
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | W102
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 11 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 9 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | W102
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | W102

## 月眉國小
月眉國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 6 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 16
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 北4
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 11 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 11 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 1 | 間 | 南4
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個 | 忠1、南2、南4
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 4 | 個 | 中2、南1、南3、南4
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 4 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 4 | 台 | 汰換AP：中2、南1、南3、南4
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 5 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 5 | 間 | 北4、北5、中5、中6、南5
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | 北4、中5
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3 / 2 | 台 | 增設AP：北5、中6、南5 汰換AP：北4、中5
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 4 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 4 | 間 | 北2、北3、中3、中4
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 北2
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 4 / 0 | 台 | 汰換AP：北2、北3、中3、中4
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 北2
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 40 | 米 | 北棟
69 | 無線基地台增設/汰換 | 7 / 6 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/1 | 台 | 北2 / 電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 電腦教室
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 北2

## 水璉國小
水璉國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 16
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | Dlink | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 200 | 米 | 機房-校長宿舍
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 16 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 16 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 0 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個 | 一甲、二甲、三甲、四甲 五甲、六甲
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 6 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 0 | 台
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 3 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 2、17
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 5 | 台 | 電腦教室、自然教室、英語教室 母語教室(2顆AP)
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 1 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
48-5 | 其他 | 0 | 台
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 1 | 台 | 汰換AP：電腦教室
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 16
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 6 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 3 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 3 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0 | 台
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 1 / 0 | 台 | 增設AP：健康中心
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-校長宿舍
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 6 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 1 / 1 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 辦公室、校長宿舍
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 電腦教室
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 辦公室、校長宿舍